Выписка из постановления № 272 от 28.12.2005

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Глава 2

Общие положения

1. Централизованное стерилизационное отделение является структурным подразделением лечебно-профилактических организаций.
2. Задачами ЦСО являются:

обеспечение лечебно-профилактических организаций стерильными изделиями медицинского назначения, аппаратами и приборами, перчатками, перевязочными и шовными материалами, бельем, лабораторной посудой;

внедрение в практику современных методов предстерилизационной очистки и стерилизации.

1. Основными функциями ЦСО являются:

подготовка расходных материалов, принадлежностей и оборудования для проведения дезинфекции поверхностей в ЦСО, предстерилизационной очистки и стерилизации;

прием и временное хранение использованных в отделениях лечебно-профилактической организации изделий медицинского назначения, аппаратов и приборов, перчаток, подготовленного к стерилизации перевязочного и шовного материала, белья, лабораторной посуды и принадлежностей (далее изделий и материалов);

разборка, выбраковка испорченных, битых и неисправных изделий и материалов, их учет и замену;

химическая очистка изделий медицинского назначения из нержавеющей стали;

предстерилизационная очистка подлежащих стерилизации изделий медицинского назначения;

подготовка (комплектование наборов, упаковка) изделий медицинского назначения, материалов для последующей стерилизации;

стерилизация изделий медицинского назначения (в том числе многокомпонентного оборудования) и материалов;

организация и обеспечение самоконтроля качества проводимых предстерилизационной очистки и стерилизации, регистрацию и учет его результатов;

выдача стерильных изделий, ведение документации по их учету.

1. В ЦСО допускаются к использованию дезинфектанты, антисептики, моющие средства, технические средства стерилизации и обеззараживания изделий медицинского назначения, предметов обстановки и воздушной среды, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь в установленном порядке и в соответствии с инструкциями по их применению.
2. Дезинфекция изделий медицинского назначения, предстерилизационная очистка и стерилизация, контроль их проведения и эффективности проводится в соответствии с действующими нормативными актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
3. При поступлении на работу в ЦСО, и в дальнейшем каждый сотрудник проходит медицинский осмотр в соответствии с действующими нормативными актами Республики Беларусь.
4. При поступлении на работу и в дальнейшем не реже одного раза в год каждый из сотрудников ЦСО должен проходить инструктаж по соблюдению санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил.
5. В помещениях ЦСО должны быть в наличии аптечки для оказания первой доврачебной медицинской помощи в случаях поражения электрическим током, термических ожогах, отравления дезинфицирующими средствами в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» № 165 от 25.11.2002г.
6. Лица, работающие на аппаратах под давлением (паровые стерилизаторы), должны пройти соответствующее обучение и иметь удостоверение о допуске к работе на указанных аппаратах.
7. Ответственность за организацию и обеспечение работы ЦСО возлагается на главного врача и других должностных лиц лечебно-профилактической организации.

Глава 5

Организация работы в производственных помещениях

1. В приемной осуществляют проверку, сортировку и регистрацию изделий и материалов, доставляемых из отделений в стерилизационных коробках или мягкой упаковке с соответствующей маркировкой упаковки (названия или номера отделения), а также со склада.
2. Использованные изделия медицинского назначения должны доставляться (приниматься) в ЦСО после обеззараживания (на месте использования или других местах). Белье должно приниматься из отделений в чистом, высушенном, упакованном для стерилизации виде. Допускается принимать чистое, высушенное, уложенное в пачки по номенклатуре белье со складов чистого белья прачечных, для подготовки комплектов стерильного белья в ЦСО проводимого по заявкам лечебно-диагностических отделений. Шовный и перевязочный и другие виды расходных материалов поступает из отделений в подготовленном для стерилизации виде.
3. Транспортировка изделий и материалов, определенных к дальнейшей обработке и стерилизации, из отделений (в отделения – стерильных) должна проводиться с соблюдением мер по их защите от возможного загрязнения. С этой целью должны быть использованы специальные транспортные тележки, другие приспособления, подлежащие дезинфекции после доставки упаковок с нестерильными изделиями.
4. Прием изделий и материалов для стерилизации должен производиться по графику, составленному с учетом режима работы основных структурных подразделений.
5. Хранение принимаемых из отделений изделий медицинского назначения проводится в помещении приемной на стеллажах, шкафах или столах (далее стеллажах) с отдельно выделенными и промаркированными полками по числу отделений. Стеллажи должны иметь гигиеническое покрытие, допускающее их влажную уборку и обеззараживание. Влажная уборка и дезинфекция стеллажей производится ежедневно после их освобождения.
6. В помещении для предстерилизационной подготовки проводят предстерилизационную очистку инструментов, изделий из резины и пластических масс (перчатки, катетеры, зонды, съемные части многокомпонентного оборудования и др.) от остатков лекарственных веществ, биологических жидкостей.
7. Порядок проведения и контроль качества предстерилизационной очистки должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
8. В упаковочной проводят упаковку сухих изделий и материалов и их маркировку. Упакованные в мягкие виды упаковки (бумага, пленочные материалы и др.) изделия и материалы должны накапливаться в сетчатых корзинах или поддонах.
9. Перемещение подготовленных к стерилизации контейнеров (биксов), упаковок из мягких материалов должно производиться с использованием транспортных тележек.
10. При использовании для стерилизации оборудования непроходного типа (загрузка и выгрузка производится через одну дверцу) загрузка подготовленных к стерилизации изделий и материалов не должна производиться во время выгрузки простерилизованных. Для обеспечения поточности технологического процесса рекомендуется установка двухсторонних (проходного типа) стерилизаторов, загрузку и выгрузку в которых осуществляют с противоположных сторон.
11. По окончании стерилизации изделия выгружают из стерилизаторов в стерильной зоне стерилизационной и перевозят в места хранения стерильных изделий (склад, экспедиция). Хранение стерильных изделий на складе производиться на стеллажах укрытом стерильными простынями виде. В случае отсутствия склада, временное хранение (до полного остывания) изделий стерилизованных физическими методами допускается производиться в помещении стерильной зоны стерилизационной, на транспортных тележках в укрытом стерильными простынями виде. На время остывания простерилизованных изделий и материалов в помещениях запрещено сквозное проветривание. Транспортные тележки используемы в помещениях стерильной зоны ЦСО для транспортировки простерилизованных изделий и материалов не должны использоваться для других целей.
12. Перевод простерилизованных изделий и материалов в экспедицию производится при положительных результатах контроля качества стерилизации всей загрузки наружными и внутренними (в тестовой упаковке) химическими индикаторами.
13. В экспедиции осуществляют: прием, осмотр, регистрацию, сортировку и комплектование по заявкам отделений лечебно-профилактической организации стерилизованных изделий и материала, полученных со склада стерильного материала; выдачу стерильных изделий и материалов.
14. При комплектовании (выдаче) стерильные изделия и материалы осматривают на отсутствие повреждений упаковки, маркировки времени стерилизации. Изделия и материалы в мягкой упаковке помещают в контейнера (стерилизационные коробки) или дополнительную мягкую упаковку, которые вкладывают в специальные промаркированные (наименование или номер отделения) чистые матерчатые мешки и помещают на полки стеллажей (шкафов). Полки в стеллажах (шкафах) маркируют по отделениям больницы.
15. В ЦСО должна быть обеспечены возможность хранения минимального суточного запаса стерильных изделий и материалов. Срок хранения простерилизованных изделий и материалов на складе и в экспедиции включается в общий срок хранения.
16. Результаты проводимого контроля качества предстерилизационной очистки, стерилизации должны регистрироваться после каждого цикла обработки в учетной медицинской документации в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Министерства здравоохранения Республики Беларусь.